## Правды 7 - Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
Директор НТ МУП Горэнерго-НТ
И.А.Анфилатов
______________________
"____" ________________ 2025
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК №2/107 до ТК №2/109 в районе ул. Правды, 7
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Строительные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Строительные работы
1 | Разборка фундаментов ограждений | м3 | 4*0,2*0,2 | утилизация
2 | Демонтаж металлических ограждений | м | 4
3 | Разборка бортовых камней | БР100.30.15 БР100.20.08 | 3шт 8шт | утилизация
4 | Разработка грунта в отвал экскаватором | м3 | 49*2,82*1,8-86,4
5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили и вывозкой на полигон ТО | м3 | 86.4
6 | Разработка грунта вручную | м3 | 7.5
7 | Демонтаж плит | П11-8 П11д-8 | 13шт 14шт | 7шт - утилизация 7шт - утилизация
8 | Смена железобетонных подушекОП 1 | шт | 14 | утилизация
9 | Водоотлив: из траншей | час | 32
10 | Очистка непроходных каналов | м3 | 49*1,1*0,3
11 | Подливка днища канала | м3 | 49*1,1*0,05/3 | 33%
12 | Ремонт стен ш/б | м3 | 1
13 | Устройство плит перекрытий | П11-8 П12-15 П11д-8 | 11шт 2шт 14шт | 5шт - новые новые 7шт - новые
14 | Гидроизоляция перекрытия: раствор 50мм, праймер, рубероид | м2 | 49*1,48
15 | Засыпка траншей | м3 | 7,5+162,32
16 | Планировка площадей | м2 | 34*5
17 | Устройство оснований: из щебня шлак фр 20-40 мм | м3 | 86.4
18 | Устройство оснований ограждения железобетонных | м3 | 4*0,2*0,2
19 | Установка стальных конструкций ограждения | квадр 40*40 угол 50*50 | 1,2м*2шт 4м.п.
Монтажные работы |  |  |  |  | Раздел 2. Монтажные работы
20 | Демонтаж трубопроводов диаметром 150 мм | м | 86 | погрузка и вывоз
21 | Демонтаж трубопроводов диаметром 100 мм | м | 12
22 | Разборка трубопроводов диаметром 100 мм подвал | м | 32
23 | Трубы стальные, наружный диаметр 159 мм | м | 82.016
24 | Отвод , наружный диаметр 159 мм | шт | 8
25 | Переход концентрический диаметр 159-108 мм | шт | 2
26 | Прокладка стальных труб, диаметр 100 мм | м | 12 | канал
27 | Трубы стальные диаметр 108 мм | м | 29.568 | транзит
28 | Отвод наружный диаметр 108 мм | шт | 8
Изоляционные работы |  |  |  |  | Раздел 3. Изоляционные работы
29 | Разборка тепловой изоляции | Ф159мм Ф108мм | 86м 44м | утилизация
30 | Огрунтовка труб за 2 раза грунтовкой ГФ-021
31 | Изоляция трубопроводов: матами URSA M-25 и обёртывание Ондутис
ТК № 2/107 |  |  |  |  | Раздел 4. ТК № 2/107
32 | Демонтаж металлоконструкций перекрытия 20 мм | м2 | 3м*2,9м | погрузка и вывоз
33 | Очистка камер | м3 | 2,3*2,8*0,5
34 | Подливка днища | м3 | 2,3*2,8*0,1
35 | Ремонт стен ш/б | м3 | 0.5
36 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | шт | 4 | погрузка и вывоз
37 | Демонтаж фланцев диаметром 150 мм | шт | 8
38 | Демонтаж отводов диаметром 150 мм | шт | 2
39 | Врезка отводов диаметром: 150 мм | шт | 4
40 | Приварка фланцев 150 мм | шт | 8
41 | Кран шаровой фланцевый условный диаметр 150 мм | шт | 4
42 | Врезка резьб и установка кранов диаметром 15 мм | шт | 4
43 | Укладка перемычек 3ПБ 31-8п | шт | 2
44 | Устройство плит ПО 2 | шт | 4
45 | Установка люка | шт | 1
ТК № 2/108 |  |  |  |  | Раздел 5. ТК № 2/108
46 | Демонтаж чугунных люков | шт | 1 | погрузка и вывоз
47 | Демонтаж плит ПО 1 | шт | 1 | утилизация
48 | Очистка камер | м3 | 2,2*1,6*0,5
49 | Подливка днища | м3 | 2,2*1,6*0,1
50 | Ремонт стен ш/б | м3 | 0.5
51 | Демонтаж задвижек диаметром: до 80 мм | шт | 4 | погрузка и вывоз
52 | Демонтаж фланцев диаметром 80 мм | шт | 8
53 | Демонтаж труб диаметром 80 мм | м | 4
54 | Демонтаж отводов диаметром 80 мм | шт | 4
55 | Врезка отводов диаметром: 80 мм | шт | 4
56 | Трубы стальные наружный диаметр 89 мм | м | 4
57 | Фланец приварной диаметр 80 мм | шт | 8
58 | Кран шаровой фланцевый условный диаметр 80 мм | шт | 4
59 | Врезка резьб и установка кранов диаметром 15 мм | шт | 4
60 | Устройство плит ПО 5 | шт | 1
61 | Установка люка | шт | 1
ТК № 2/109 |  |  |  |  | Раздел 6. ТК № 2/109
62 | Демонтаж чугунных люков | шт | 1 | погрузка и вывоз
63 | Демонтаж плит ПО 4 | шт | 1 | утилизация
64 | Очистка камер | м3 | 1,4*1,9*0,5
65 | Подливка днища | м3 | 1,4*1,9*0,1
66 | Ремонт стен ш/б | м3 | 0.5
67 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | шт | 4 | погрузка и вывоз
68 | Демонтаж фланцев диаметром 50 мм | шт | 8
69 | Демонтаж труб диаметром 50 мм | м | 4
70 | Демонтаж отводов диаметром 50 мм | шт | 4
71 | Врезка отводов диаметром: 50 мм | шт | 4
72 | Трубы стальные, наружный диаметр 57 мм | м | 4
73 | Фланец приварной диаметр 50 мм | шт | 8
74 | Кран шаровой фланцевый диаметр 50 мм | шт | 4
75 | Врезка резьб и установка кранов диаметром 15 мм | шт | 4
76 | Устройство плит ПО 4 | шт | 1
77 | Установка люка | шт | 1
Составил: зам. Начальника участка АВР В.А.Анфилатов
Проверил: нач. участка АВР Д.В.Козлов