## Реконструкция ТНС №8 - ЛСР по М
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор НТ МУП "Горэнерго-НТ"
И.А.Анфилатов
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [7 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
НТ МУП Горэнерго-НТ | [14 empty] | НТ МУП Горэнерго-НТ
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 29.09.23
Реконструкция системы теплоснабжения Дзержинского района города Нижнего Тагила. Реконструкция ТНС №8, расположенной по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Басова, д. 6. Архитектурно-строительные решения. | [15 empty] | Реконструкция ТНС №8. Архитектурно-строительные решения. Ограждающие конструкции стен.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ведомость объёмов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | (01.01.2000) | [13 empty] | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 4782.35 | (412,16) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 5597.34 | (486,88) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 926.37 | (36,2) | тыс.руб.
| монтажных работ | 150.7 | (10,33) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 2819.6 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 6.03 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт стен. | [17 empty] | Раздел 1. Ремонт стен.
1 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |  |  | 4: 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов; 5: 5.994; 6: 1; 7: 5.994 | [5 empty] | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
|  | Объем=(12*6,6*2+42*5,25*2) / 100 | [17 empty] | Объем=(12*6,6*2+42*5,25*2) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 529.4; 9: 1.3225; 10: 4196.59; 11: 25.59; 12: 107390.74 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.64; 9: 1.4375; 10: 65.83 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 538.37; 10: 3226.99 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43.5; 6: 1.3225; 7: 344.8273 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1075.41; 10: 7489.41 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4196.59; 12: 107390.74 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 4616.25; 12: 118129.81 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 2461.3 |  | 62984.67 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14566.96 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных |  |  | 4: 100 м2 оконных переплетов; 5: 0.48; 6: 1; 7: 0.48 | [5 empty] | Снятие оконных переплетов: остекленных
|  | Объем=48 / 100 | [17 empty] | Объем=48 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 520.58; 9: 1.15; 10: 287.36; 11: 25.59; 12: 7353.54 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 37.48; 9: 1.15; 10: 20.69 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.7; 9: 1.15; 10: 9.77; 11: 25.59; 12: 250.01 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.11; 6: 1.15; 7: 25.4527 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.93; 6: 1.15; 7: 0.51336 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 558.06; 10: 308.05 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 297.13; 12: 7603.55 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 267.42; 12: 6843.2 | [9 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 10: 139.65; 12: 3573.67 | [9 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 715.12 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 4: 100 коробок; 5: 0.07; 6: 1; 7: 0.07 | [5 empty] | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
|  | Объем=7 / 100 | [17 empty] | Объем=7 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1481.68; 9: 1.15; 10: 119.28; 11: 25.59; 12: 3052.38 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 243.45; 9: 1.15; 10: 19.6 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 33.86; 9: 1.15; 10: 2.73; 11: 25.59; 12: 69.86 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 128.73; 6: 1.15; 7: 10.3628 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.15; 6: 1.15; 7: 0.17308 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1725.13; 10: 138.88 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 122.01; 12: 3122.24 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 109.81; 12: 2810.02 | [9 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 10: 57.34; 12: 1467.45 | [9 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.03 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ТССЦпг-01-01-01-045 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 1 т груза | 2.388 | 1 | 2.388 | 19.62 |  | 46.85 | [7 empty] | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [23 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=1,6416+0,7462 | [17 empty] | Объем=1,6416+0,7462
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.85 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ТССЦпг-03-21-01-017 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км I класс груза |  |  | 1 т груза | 2.388 | 1 | 2.388 | 17.34 |  | 41.41 | [7 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.41 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | текущие цены | Услуги по утилизации на полигоне |  |  | т | 2.388 | 1 | 2.388 | 558.33 |  | 1333.29 |  | 1333.29 | [5 empty] | Услуги по утилизации на полигоне
|  | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) | [23 empty] | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))
|  | Цена=670/1,2 | [24 empty] | Цена=670/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1333.29; 12: 1333.29 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР46-05-006-02 | Установка устройств при заделке трещин в стенах |  |  | 4: 1 узел; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [5 empty] | Установка устройств при заделке трещин в стенах
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 447.73; 9: 1.15; 10: 514.89; 11: 25.59; 12: 13176.04 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.95; 9: 1.15; 10: 67.79 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.28; 9: 1.15; 10: 2.62; 11: 25.59; 12: 67.05 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 702.2; 10: 702.2 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.28; 6: 1.15; 7: 42.872 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 6: 1.15; 7: 0.138 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1208.88; 10: 1284.88 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 517.51; 12: 13243.09 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 533.04; 12: 13640.38 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 305.33; 12: 7813.42 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2123.25 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕР46-03-017-04 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 |  |  | 4: 1 м3 заделки; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [5 empty] | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 696.65; 9: 1.15; 10: 400.57; 11: 25.59; 12: 10250.59 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 47.48; 9: 1.15; 10: 27.3 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1637.06; 10: 818.53 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61.11; 6: 1.15; 7: 35.1382 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2381.19; 10: 1246.4 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 400.57; 12: 10250.59 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 412.59; 12: 10558.11 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 236.34; 12: 6047.85 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1895.33 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕРр53-21-40 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся |  |  | 4: 100 м восстановленной герметизации стыков; 5: 4.114; 6: 1; 7: 4.114 | [5 empty] | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся
|  | Объем=(304+107,4) / 100 | [17 empty] | Объем=(304+107,4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 619.19; 9: 1.15; 10: 2929.45; 11: 25.59; 12: 74964.63 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1806.98; 9: 1.15; 10: 8549 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 722.85; 10: 1889.03 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 48.45; 6: 1.15; 7: 229.2218 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2885.34; 10: 13367.48 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2929.45; 12: 74964.63 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-087.0-1 | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2695.09; 12: 68967.46 | [9 empty] | НР Стены (ремонтно-строительные)
| Пр/774-087.0 | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 1523.31; 12: 38981.61 | [9 empty] | СП Стены (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17585.88 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | 101-4258 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм |  |  | м | 423.742 | 1 | 423.742 | 2.56 |  | 1084.78 | [7 empty] | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм
|  | (Стены (ремонтно-строительные)) | [23 empty] | (Стены (ремонтно-строительные))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1084.78 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ТССЦ-101-2415 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л |  |  | шт. | 137 | 1 | 137 | 62.25 |  | 8528.25 | [7 empty] | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л
|  | (Стены (ремонтно-строительные)) | [23 empty] | (Стены (ремонтно-строительные))
|  | Объем=411,4/3 | [17 empty] | Объем=411,4/3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8528.25 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕРм38-01-006-08 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. |  |  | 4: 1 т конструкций; 5: 0.7268; 6: 1; 7: 0.7268 | [5 empty] | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
|  | Объем=(0,4*268,71+0,4+209,52+30*15,1)/1000/1,06 | [17 empty] | Объем=(0,4*268,71+0,4+209,52+30*15,1)/1000/1,06
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1722.5; 9: 1.15; 10: 1439.69; 11: 25.59; 12: 36841.67 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2301.71; 9: 1.15; 10: 1923.81 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.85; 9: 1.15; 10: 17.43; 11: 25.59; 12: 446.03 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6537.37; 10: 170.21 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 130; 6: 1.15; 7: 108.656 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.3; 6: 1.15; 7: 1.0866 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4258.4; 10: 3533.71 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1457.12; 12: 37287.7 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-080.0-1 | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 1311.41; 12: 33558.93 | [9 empty] | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
| Пр/774-080.0 | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 655.7; 12: 16779.47 | [9 empty] | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5500.82 | [11 empty] | Всего по позиции
13 * | ТССЦ-101-1642 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм |  |  | т | 0.453 | 1 | 0.453 | 5890.5 |  | 2668.4 | [7 empty] | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм
|  | (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз) | [23 empty] | (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз)
|  | Объем=30*15,1/1000 | [17 empty] | Объем=30*15,1/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2668.4 | [11 empty] | Всего по позиции
14 * | ТССЦ-103-0248 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 720 мм |  |  | м | 0.4 | 1 | 0.4 | 2380.95 |  | 952.38 | [7 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 720 мм
|  | (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз) | [23 empty] | (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 952.38 | [11 empty] | Всего по позиции
15 * | ТССЦ-103-0263 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 920 мм |  |  | м | 0.4 | 1 | 0.4 | 3019.79 |  | 1207.92 | [7 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 920 мм
|  | (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз) | [23 empty] | (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1207.92 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕР20-02-013-05 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 1000 мм |  |  | 4: 10 узлов; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [5 empty] | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 1000 мм
|  | Объем=(2+2) / 10 | [17 empty] | Объем=(2+2) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 696.46; 9: 1.3225; 10: 368.43; 11: 25.59; 12: 9428.12 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 38.79; 9: 1.4375; 10: 22.3 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.33; 9: 1.4375; 10: 0.76; 11: 25.59; 12: 19.45 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 300.76; 10: 120.3 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 57.99; 6: 1.3225; 7: 30.6767 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.4375; 7: 0.04025 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1036.01; 10: 511.03 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 369.19; 12: 9447.57 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 446.72; 12: 11431.56 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 225.94 |  | 5781.91 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1183.69 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕР46-03-017-07 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок |  |  | 4: 1 м3 заделки; 5: 2.7; 6: 1; 7: 2.7 | [5 empty] | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 332.41; 9: 1.15; 10: 1032.13; 11: 25.59; 12: 26412.21 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.27; 9: 1.15; 10: 59.83 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 562.57; 10: 1518.94 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.88; 6: 1.15; 7: 89.6724 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 914.25; 10: 2610.9 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1032.13; 12: 26412.21 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1063.09; 12: 27204.58 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 608.96; 12: 15583.2 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4282.95 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕР46-01-004-02 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами |  |  | 4: 1 т; 5: 0.2272; 6: 1; 7: 0.2272 | [5 empty] | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами
|  | Объем=16*14,2/1000 | [17 empty] | Объем=16*14,2/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2691.87; 9: 1.15; 10: 703.33; 11: 25.59; 12: 17998.21 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1137.35; 9: 1.15; 10: 297.17 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 97.43; 9: 1.15; 10: 25.46; 11: 25.59; 12: 651.52 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6521.46; 10: 252.71 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 195.63; 6: 1.15; 7: 51.1142 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.12; 6: 1.15; 7: 1.3378 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4941.49; 10: 1253.21 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 728.79; 12: 18649.73 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 750.65; 12: 19209.22 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 429.99; 12: 11003.34 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2433.85 | [11 empty] | Всего по позиции
19 * | ТССЦ-101-1646 | Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс5 |  |  | т | 0.2272 | 1 | 0.2272 | 7544.6 |  | 1714.13 | [7 empty] | Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс5
|  | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) | [23 empty] | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)
|  | Объем=16*14,2/1000 | [17 empty] | Объем=16*14,2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1714.13 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | ТЕР09-03-039-05 | Демонтаж опорных конструкций: этажерочного типа |  |  | 4: 1 т конструкций; 5: 0.2272; 6: 1; 7: 0.2272 | [5 empty] | Демонтаж опорных конструкций: этажерочного типа
| Прил.9.3 п.5 | Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [18 empty] | Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 256.79; 9: 0.805; 10: 46.97; 11: 25.59; 12: 1201.96 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 319.97; 9: 0.805; 10: 58.52 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.63; 9: 0.805; 10: 4.5; 11: 25.59; 12: 115.16 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 523.19; 10: 118.87 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.38; 6: 0.805; 7: 3.5445 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.28; 6: 0.805; 7: 0.23411 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1099.95; 10: 224.36 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.47; 12: 1317.12 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 47.87; 12: 1224.92 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 31.91; 12: 816.61 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 304.14 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | ТЕР46-04-001-05 | Разборка: мелкоблочных стен |  |  | 4: 1 м3; 5: 1.3; 6: 1; 7: 1.3 | [5 empty] | Разборка: мелкоблочных стен
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 77.75; 9: 1.15; 10: 116.24; 11: 25.59; 12: 2974.58 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 114.48; 9: 1.15; 10: 171.15 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.91; 9: 1.15; 10: 16.31; 11: 25.59; 12: 417.37 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.64; 6: 1.15; 7: 9.9268 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 6: 1.15; 7: 1.1511 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 192.23; 10: 287.39 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 132.55; 12: 3391.95 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 120.62; 12: 3086.67 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 68.93; 12: 1763.81 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 476.94 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | ТЕРр53-17-1 | Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней |  |  | 4: 1 м3 кладки; 5: 1.3; 6: 1; 7: 1.3 | [5 empty] | Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 167.11; 9: 1.15; 10: 249.83; 11: 25.59; 12: 6393.15 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.27; 9: 1.15; 10: 13.86 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.38; 9: 1.15; 10: 6.55; 11: 25.59; 12: 167.61 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 743.6; 10: 966.68 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.39; 6: 1.15; 7: 20.018 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.23; 6: 1.15; 7: 0.34385 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 919.98; 10: 1230.37 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 256.38; 12: 6560.76 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-087.0-1 | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 235.87; 12: 6035.9 | [9 empty] | НР Стены (ремонтно-строительные)
| Пр/774-087.0 | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 133.32; 12: 3411.6 | [9 empty] | СП Стены (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1599.56 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | ТССЦпг-01-01-01-045 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 1 т груза | 2.327 | 1 | 2.327 | 19.62 |  | 45.66 | [7 empty] | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [23 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.66 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | ТССЦпг-03-21-01-017 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км I класс груза |  |  | 1 т груза | 2.327 | 1 | 2.327 | 17.34 |  | 40.35 | [7 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.35 | [11 empty] | Всего по позиции
25 | текущие цены | Услуги по утилизации на полигоне |  |  | т | 2.327 | 1 | 2.327 | 558.33 |  | 1299.23 |  | 1299.23 | [5 empty] | Услуги по утилизации на полигоне
|  | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) | [23 empty] | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))
|  | Цена=670/1,2 | [24 empty] | Цена=670/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1299.23; 12: 1299.23 | [11 empty] | Всего по позиции
26 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |  |  | 4: 100 м2 покрытия; 5: 6.8; 6: 1; 7: 6.8 | [5 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
|  | Объем=680 / 100 | [17 empty] | Объем=680 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 221.14; 9: 1.3225; 10: 1988.71; 11: 25.59; 12: 50891.09 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.59; 9: 1.4375; 10: 25.32 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.19; 9: 1.4375; 10: 1.86; 11: 25.59; 12: 47.6 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.39; 10: 2.65 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.32; 6: 1.3225; 7: 146.7658 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.4375; 7: 0.09775 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 224.12; 10: 2016.68 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1990.57; 12: 50938.69 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 1990.57; 12: 50938.69 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 829.07 |  | 21215.96 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4836.32 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | ТССЦ-101-6512 | Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" |  |  | т | 0.136 | 1 | 0.136 | 32154.16 |  | 4372.97 | [7 empty] | Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"
|  | (Отделочные работы) | [23 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4372.97 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Ремонт стен. |  |  | 10: 81146.46 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Ремонт стен.
Раздел 2. Заполнение проёмов оконных | [17 empty] | Раздел 2. Заполнение проёмов оконных
28 | ТЕР10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых |  |  | 4: 100 м2 проемов; 5: 0.18; 6: 1; 7: 0.18 | [5 empty] | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
|  | Объем=18 / 100 | [17 empty] | Объем=18 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2662.11; 9: 1.3225; 10: 633.72; 11: 25.59; 12: 16216.89 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 664.65; 9: 1.4375; 10: 171.98 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 33.49; 9: 1.4375; 10: 8.67; 11: 25.59; 12: 221.87 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 321823.69; 10: 2622.72 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 216.08; 6: 1.3225; 7: 51.4378 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.76; 6: 1.4375; 7: 0.4554 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17897.45; 10: 3428.42 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 642.39; 12: 16438.76 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 693.78; 12: 17753.86 | [9 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 300.32 |  | 7685.12 | [9 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4422.52 | [11 empty] | Всего по позиции
29 | ТССЦ-203-0956 | Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм) |  |  | м2 | 18 | 1 | 18 | 3649.07 |  | 65683.26 | [7 empty] | Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм)
|  | (Деревянные конструкции) | [23 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65683.26 | [11 empty] | Всего по позиции
30 | ТЕР10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 |  |  | 4: 100 м2 проемов; 5: 0.18; 6: 1; 7: 0.18 | [5 empty] | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
|  | Объем=18 / 100 | [17 empty] | Объем=18 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2103.64; 9: 1.3225; 10: 500.77; 11: 25.59; 12: 12814.7 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 548.1; 9: 1.4375; 10: 141.82 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 33.49; 9: 1.4375; 10: 8.67; 11: 25.59; 12: 221.87 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 175434.31; 10: 2133.6 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 170.75; 6: 1.3225; 7: 40.647 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.76; 6: 1.4375; 7: 0.4554 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14505.05; 10: 2776.19 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 509.44; 12: 13036.57 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 550.2; 12: 14079.5 | [9 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 238.16 |  | 6094.6 | [9 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3564.55 | [11 empty] | Всего по позиции
31 | ТССЦ-203-0937 | Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм) |  |  | м2 | 18 | 1 | 18 | 1701.01 |  | 30618.18 | [7 empty] | Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм)
|  | (Деревянные конструкции) | [23 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30618.18 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Заполнение проёмов оконных |  |  | 10: 104288.51 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Заполнение проёмов оконных
Раздел 3. Ограждающие конструкции стен | [17 empty] | Раздел 3. Ограждающие конструкции стен
32 | ТЕР15-01-065-01 | Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя |  |  | 4: 100 м2 поверхности облицовки; 5: 6.8; 6: 1; 7: 6.8 | [5 empty] | Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя
|  | Объем=680 / 100 | [17 empty] | Объем=680 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2298.73; 9: 1.3225; 10: 20672.48; 11: 25.59; 12: 529008.76 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1036.63; 9: 1.4375; 10: 10133.06 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 6340.36; 10: 43114.45 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 175.61; 6: 1.3225; 7: 1579.2607 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9675.72; 10: 73919.99 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20672.48; 12: 529008.76 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 20672.48; 12: 529008.76 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 8610.09 |  | 220332.15 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 103202.56 | [11 empty] | Всего по позиции
33 | ТССЦ-101-2403 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» |  |  | п.м | 108 | 1 | 108 | 66.4 |  | 7171.2 | [7 empty] | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»
|  | (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | [23 empty] | (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7171.2 | [11 empty] | Всего по позиции
34 | ТССЦ-101-2404 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | п.м | 316 | 1 | 316 | 17.43 |  | 5507.88 | [7 empty] | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
|  | (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | [23 empty] | (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
|  | Объем=142+32+142 | [17 empty] | Объем=142+32+142
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5507.88 | [11 empty] | Всего по позиции
35 | ТССЦ-101-2405 | Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | п.м | 216 | 1 | 216 | 16.63 |  | 3592.08 | [7 empty] | Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием
|  | (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | [23 empty] | (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3592.08 | [11 empty] | Всего по позиции
36 | ТССЦ-101-2935 | Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, марка IZO, размер 10х200 мм |  |  | 100 шт. | 27.2 | 1 | 27.2 | 68.35 |  | 1859.12 | [7 empty] | Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, марка IZO, размер 10х200 мм
|  | (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | [23 empty] | (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
|  | Объем=2720 / 100 | [17 empty] | Объем=2720 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1859.12 | [11 empty] | Всего по позиции
37 | ТССЦ-101-7186 | Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис" |  |  | м2 | 816 | 1 | 816 | 6.4 |  | 5222.4 | [7 empty] | Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис"
|  | (Теплоизоляционные работы) | [23 empty] | (Теплоизоляционные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5222.4 | [11 empty] | Всего по позиции
38 | ТССЦ-101-4566 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер C21-1000-0,5 |  |  | м2 | 714.68 | 1 | 714.68 | 67.9 |  | 48526.77 | [7 empty] | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер C21-1000-0,5
|  | (Теплоизоляционные работы) | [23 empty] | (Теплоизоляционные работы)
|  | Объем=680*1,051 | [17 empty] | Объем=680*1,051
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48526.77 | [11 empty] | Всего по позиции
39 | ТССЦ-104-0727 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ 50 |  |  | м3 | 40.8 | 1 | 40.8 | 1077.67 |  | 43968.94 | [7 empty] | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ 50
|  | (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | [23 empty] | (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
|  | Объем=816*0,05 | [17 empty] | Объем=816*0,05
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43968.94 | [11 empty] | Всего по позиции
40 | ТССЦ-201-1091 | Профиль стоечный: S1Р толщиной стали 1,5 мм, шириной 150 мм |  |  | м | 1610.852 | 1 | 1610.852 | 57.56 |  | 92720.64 | [7 empty] | Профиль стоечный: S1Р толщиной стали 1,5 мм, шириной 150 мм
|  | (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | [23 empty] | (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92720.64 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Ограждающие конструкции стен |  |  | 10: 311771.59 | [14 empty] | Итого по разделу 3 Ограждающие конструкции стен
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 443833.44; 12: 4382223.1 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 36200.44; 12: 926369.26 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 21850.79; 12: 246258.41 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 105.33; 12: 2695.4 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 385782.21; 12: 3209595.43 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 486877.04; 12: 5597338.82 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 484162.76; 12: 5593784.86 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 34760.75; 12: 889527.59 | [16 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 19845.22; 11: 11.27; 12: 223655.63 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 87.9; 12: 2249.37 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 378150.78; 11: 8.37; 12: 3165122.03 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 35206.05; 12: 900922.64 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 16199.96; 12: 414556.97 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2714.28; 12: 3553.96 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
| 2 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 81.76; 11: 11.27; 12: 921.44 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
| 2 | материалы |  |  | 10: 2632.52; 12: 2632.52 | [16 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 10329.52; 12: 150702.29 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1439.69; 12: 36841.67 | [16 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1923.81; 11: 11.27; 12: 21681.34 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 17.43; 12: 446.03 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 4998.91; 11: 8.37; 12: 41840.88 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1311.41; 12: 33558.93 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 655.7; 12: 16779.47 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 497206.56; 12: 5748041.11 | [17 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 36305.77; 12: 929064.66 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 36517.46; 12: 934481.57 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 16855.66; 12: 431336.44 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | в том числе материалы заказчика БЦ: -6542,83 ТЦ: -54763,49 |  |  | 10: -6542.83; 12: -54763.49 | [16 empty] | в том числе материалы заказчика БЦ: -6542,83 ТЦ: -54763,49
|  | Итого |  |  | 10: 490663.73; 12: 5693277.62 | [17 empty] | Итого
|  | приказ НТ МУП "Горэнерго-НТ" №37 от 08.04.2022г. 0,7 |  |  | 10: -147199.12; 12: -1707983.29 | [16 empty] | приказ НТ МУП "Горэнерго-НТ" №37 от 08.04.2022г. 0,7
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 343464.61; 12: 3985294.33 | [17 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 20% |  |  | 10: 68692.92; 12: 797058.87 | [18 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 412157.53; 12: 4782353.2 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Материалы заказчика | [27 empty] | Материалы заказчика
|  | Строительные работы | [27 empty] | Строительные работы
| ТССЦ-101-1646 | Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс5, "т" Кол-во: 0,2272 |  |  | 10: 1714.13 | [16 empty] | Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс5, "т" Кол-во: 0,2272
| 1 | Итого |  |  | 10: 1714.13; 11: 8.37; 12: 14347.27 | [16 empty] | Итого
|  | Монтажные работы | [27 empty] | Монтажные работы
| ТССЦ-101-1642 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм, "т" Кол-во: 0,453 |  |  | 10: 2668.4 | [16 empty] | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм, "т" Кол-во: 0,453
| ТССЦ-103-0248 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 720 мм, "м" Кол-во: 0,4 |  |  | 10: 952.38 | [16 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 720 мм, "м" Кол-во: 0,4
| ТССЦ-103-0263 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 920 мм, "м" Кол-во: 0,4 |  |  | 10: 1207.92 | [16 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 920 мм, "м" Кол-во: 0,4
| 1 | Итого |  |  | 10: 4828.7; 11: 8.37; 12: 40416.22 | [16 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 6542.83; 12: 54763.49 | [16 empty] | Итого
| Составил: |  |  |  | 6: (П.В.Мизюгин) | [20 empty] | (П.В.Мизюгин)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 6: (Н.Н.Анфилатова) | [21 empty] | (Н.Н.Анфилатова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]