## TDSheet
Приложение
к запросу котировок в электронной форме
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку материалов
для нужд ООО "Райкомхоз-теплосети" г.Нижний Тагил
Таблица №1
№ П/П | Наименование продукции, технические требования, торговая марка | Кол-во | Ед.изм | Место поставки, получатель | Дата поставки, месяц/год | Примечание
1 | Болт М16х80 ГОСТ 7798-70 | 25 | кг | Свердловская облась, город Нижний Тагил, ООО "Райкомхоз-теплосети" склад ул.Щорса д.18/6 | 01.03.2022-31.03.2022
2 | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | 6 | кг
3 | Изоспан FD 70 кв.м. | 10 | рул
4 | Кран шар. сталь Ду 100 Ру16 фланцевый, станд. проход | 2 | шт
5 | Кран шар. сталь Ду 150 Ру16 фланцевый | 2 | шт
6 | Кран шар. сталь Ду 50 Ру16 фланцевый, станд. проход | 4 | шт
7 | Кран шар. сталь Ду 80 Ру16 фланцевый, станд. проход | 4 | шт
8 | Кран шар.Ду25ВР латунь | 10 | шт
9 | Круг 230 отрез. по мет. | 50 | шт
10 | Отвод 426х8,0 ГОСТ17375-2001 | 2 | шт
11 | Отвод 530х10,0 ГОСТ17375-2001 | 4 | шт
12 | Резьба Ду25 сталь | 20 | шт
13 | Труба ст э/св. Дн 273х6,0 ГОСТ 10704-91 | 24 | м
14 | Труба ст э/св. Дн 530х10,0 ГОСТ 10704-91 | 100 | м
15 | Труба э/св. Дн 108 х 3,5 ГОСТ 10704-91 | 36 | м
16 | Труба э/св. Дн 159 х 4,5 10704-91 | 36 | м
17 | Труба э/св. Дн 219 ст.6,0 ГОСТ 10704-91 | 24 | м
18 | Труба э/св. Дн 426 ст 8.0 ГОСТ10704-91 | 24 | м
19 | Труба э/св. Дн 57 ст.3,5 ГОСТ 10704-91 | 36 | м
20 | Труба э/св. Дн 76 ст3,5 ГОСТ 10704-91 | 36 | м
21 | Труба э/св. Дн 89 ст3,5 ГОСТ 10704-91 | 36 | м
22 | Утеплитель КНАУФ (10000*1200*50*2) уп 1,2м3 | 25 | шт
23 | Задвижка чуг. фланц. обрез. Ду200 Ру16 | 3 | шт
24 | Задвижка чуг. фланц. обрез. Ду250 Ру16 | 3 | шт
Таблица №2
№ П/П | Показатель |  | Описание
1 | Общие требования к условиям поставки |  | Продукция должна быть маркирована и упакована в упаковку, обеспечивающую сохранность Продукции при перевозке и хранении, согласно ГОСТ, ТУ и другим нормативным документам
Тара (упаковка) возврату не подлежит
Поставка осуществляетcя путем отгрузки Продукции автомобильным транспортом силами и за счет Поставщика до склада Грузополучателя: 622012 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Щорса 18/6
Заказчик вправе отказаться от принятия Продукции по согласованной спецификации, если поставка по ней просрочена более, чем на десять календарных дней.
2 | Технические требования к продукции |  | Продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ
Продукция должна соответствовать торговой марке, заявленной в таблице №1
Продукция должна быть изготовлена в заводских условиях.
Гарантийный срок должен составлять не менее чем 3 года со дня получения Покупателем Продукции.
3 | Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям |  | Поставщик обязуется при отгрузке Продукции передать Заказчику заверенную заводом - изготовителем копию сертификата качества и соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение с разрешением на применение в системах централизованного водоснабжения, а также по требованию Заказчика предоставить гарантийное письмо завода-изготовителя.
Маркировка, упаковка и сопроводительная документация должны строго соответствовать требованиям нормативно-технической документации.
| Требования к поставщику |  | Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора
Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест
5 | Требования к порядку расчета |  | Предпоставка, оплата 100% с отсрочкой не более 90 календарных дней после момента подтверждения Грузополучателем получения продукции по количеству и качеству (каждой партии) и получения счета.